| 序号 | 标准条号、图号、表号 | 意 见 内 容 | 建 议 修 改 为 | 提出人 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P0 封面题目 | 布线系统 | 配电线路布放系统 为消除“本标准仅是对导线敷设的要求”的误解 建议对标准名称进行修改。 | 张伟 | 不接受 原文较准确 | 如果采纳，则应对相关术语进行修改。 520.1需做修改 |
|  | P0 目录 | 附录中有“规范性附录”、 “参考性附录”、 “资料性附录”和“提示性附录” | 这些类型的附录其要求程度是不一样的，不便于使用，建议适当地方予以说明其用途，至少应按规范性、资料性、参考性、提示性的顺序编排。 | 余小军 | 不接受 等同采用应遵循原文 |  |
|  | P0 目录 | 目录中表和图的编排 | 建议取消 | 余小军 | 接受 |  |
|  | P0 目录 | 附录H: （资料性附录） 平行电缆不射排列举例 | 附录H: （资料性附录） 平行电缆敷设排列举例 | 余小军 | 部分接受 |  |
|  | P0标题 | 第5部分：电气设备的选择和安装 第52章：布线系统 | 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统 | 刘屏周 | 接受 |  |
|  | P0 前言 | ——增加直接埋地、埋地穿管多回路电缆降低系数中的回路数及相应的系数； ——增加无孔托盘中多芯电缆成束敷设的降低系数； | 建议改为:降容系数 | 任红 | 不接受 原文较准确 |  |
|  | P0第4个“——” | 增加了电缆管道布线系统、桥架布线系统和梯架布线系统的相应要求 | 1、主要技术变化部分是相对于中文上一版而言的，与英文版最新一版原文的出入较大，故建议仔细审定。 2、“桥架”应改为“梯架”；该条在英文中没有对应文字。 | 张伟 | 接受 |  |
|  | P1 520.1 范围 | 内容中共有两句话；其意义基本是相同的，只要第一句“本部分规定布线系统的选择和安装要求。” | 第二句可以省去 | 冯宗恒 | 接受 |  |
|  | P1 520.1 范围 | 本部分规定了布线系统的选择和安装要求，适用于布线系统的选择和安装。 | 本部分涉及布线系统的选择和安装。 | 刘屏周 | 不接受 原文较准确 |  |
|  | P1 520.1 范围 |  | 增加“注2” | 刘屏周 | 接受 |  |
|  | P1 520.2 | 本条款 行1 将“文件”修改 | “文件”改为“标准” | 王厚余 | 接受 |  |
|  | P1 520.2 | 引用标准中的GB16895好多名称为“建筑物电气装置 第xx部分” | 建议改为“低压电气装置” | 余小军 | 部分接受 |  |
|  | P1 520.2 | GB/T 21762 电缆管理 – 电缆桥架系统和电缆梯架系统 | Tray应译为“托盘”，并应注明IEC61537 | 张伟 | 接受 | 目录做相应修改 |
|  | P1 520.2 | JB/T 10181（所有部分） 电力电缆-额定电流计算 | - 应注明IEC60287 - 引用标准部分，我国某些国标对于IEC标准未及时转换，因此，建议把引用的IEC标准号添加上去。 | 张伟 | 接受 |  |
|  | P1 520.2 | IEC 61534（所有部分） 动力轨道系统 | 电力滑轨系统 （根据刘工在523部分中相关词汇的审定意见） | 张伟 | 部分接受 | 改为电源轨道系统 |
|  | P1 520.2 |  | 补充引用标准——IEC61535 （在正文526.2注2 提及） | 张伟 | 不接受 原IEC标准没有引用 |  |
|  | P1 520.2 引用标准 | GB/T 3956 电缆的导体 | GB/T 3956 电缆的导体(GB/T 3956-2008 idt IEC 60228：2004) | 刘屏周 | 接受 |  |
|  | P2其他条文 | 有关导管、管槽、托盘、梯架、支架等名称应统一按电工术语60050-826、60050-195标准核对改正，不再具体列出。 |  | 王增尧 | 已修改，与现行国家标准用词统一。 |  |
|  | P2 520.2引用标准 | GB 4208 外壳防护等级（IP代码） | GB 4208 外壳防护等级（IP代码）（GB 4208-2008 idt IEC 60529：2001） | 刘屏周 | 接受 |  |
|  | P2 520.3 | 520.3 术语和定义 | 建议补充术语: 干线轨系统 | 任红 | 不接受 原IEC标准没有此术语 |  |
|  | P2 520.3.1 | 本条款行2 “母线”需修改，原文为busbar，非“线”，“装置”需修改。 | 条款行2 母线改为母排，装置改为设备， | 王厚余 | 不接受 原文较准确 |  |
|  | P2 520.3.1 | 布线系统 | 建议改为“由裸式绝缘导线、或电缆、或母线和电缆式母线的安全防护及必需时装设保护处壳等部件组成的成套装置。” | 冯宗恒 | 不接受 标准原文比较贴切 |  |
|  | P2 520.3.1 | 布线系统 | 配电线路布放系统（简称：布线系统） | 张伟 | 不接受 标准原文比较贴切 |  |
|  | P2 520.3.2 | 本条建议修改 | 一组低阻抗的导体，可自其引出若干单独的配电回路 | 王厚余 | 不接受 标准原文比较贴切 |  |
|  | P2 520.3.2 | 母线Busbar一词，按其定义应为一专用术语。 | 建议另改一词，以与汉语的“母线”一词相区别。例如可否改为：母线组件式母线件、或……。 | 冯宗恒 | 不接受 标准原文比较贴切 |  |
|  | P2 520.3术语和定义 |  | 增加“本标准采用了以下的术语和定义：” | 刘屏周 | 接受 |  |
|  | P2 520.4 | 行1和末行需修改 | 行1 选择和安装下列布线系统组件时应符合GB/T16895.1标准规定的基本原则 末行，外壳改为外护物，请注意enclosure 勿误为外壳。外壳由产品制造厂配置，外护物还包括设计安装中配置的槽盒、导管等。 | 王厚余 | 接受 |  |
|  | P2 520.4 | 基本原则，第一段话建议改为： | 选择和敷设布线系统时，应订出应用4B/T6895.1基本原则的意见。例如它应用于： | 冯宗恒 | 不接受 标准原文比较贴切 |  |
|  | P2 520.4 一般原则 | 线缆的外壳或防止外部影响的保护措施。 | 线缆的外壳或防止外界影响的保护措施。 | 刘屏周 | 接受 |  |
|  | P2 521.1 | 本条建议修改 | 采用……（……系统外）的安装方法时，应……外部影响并符合规定。 | 王厚余 | 接受 |  |
|  | P2 521.1 | 采用不同种类导线或电缆的布线系统 | 原文…a wiring system in relation to the type of conductor or cable used… 建议译为“涉及使用导体或电缆类型的配电线路布放系统…” | 张伟 | 不接受 建议改为“不同种类导体或电缆的布线系统的” | 不接受建议的修改方式，因为该说法不符合汉语习惯，难以理解。 同意将原文中“conductor”译为“导体”，但是全文应该一致，须征得其他部分作者的同意。 |
|  | P2 521.2 | 不同环境下布线系统 | 原文…a wiring system in relation to the situation concerned… 应与521.1采用相同的句式 建议译为“涉及考虑布放状态的配电线路布放系统…” | 张伟 | 改为“不同敷设环境下的布线系统” | 不接受建议的修改方式，因为该说法不符合汉语习惯，难以理解。 “敷设环境”更符合原文意思以及与附表对应。 |
|  | P2 521.2 | 允许安装电缆、导线和母线时 | Conductors 应译为“导体” | 张伟 | 不接受 标准原文比较贴切 | 此处是导线的意思 |
|  | P2 521.2 | 允许安装电缆、导线和母线时采用表52.2以外的其他方法， | 安装电缆、导线和母线时，允许采用表52.2以外的其他方法， | 王增尧 | 接受 |  |
|  | P2 521.3 | …敷设方式实例如表A.52.3所示。 | …敷设方式的实例，如表A.52.3所示。 | 张伟 | 不接受 修改内容与原文没有区别 | 没有区别 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数： 80 个。

② 发送《征求意见稿》后，回函的单位数： 55个。

③ 发送《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 10个。

④ 没有回函的单位数： 25个。